河南省村卫生室基本标准

（2023年修订）

一、科室设置

至少设有诊断室、治疗室、公共卫生室、药房、健康教育室。根据需要，可设立中医治疗室、康复室。开展静脉给药服务的村卫生室，增设观察室。条件允许的可设置值班休息室和仓库等。

诊疗科目至少设置登记预防保健科、全科医疗科、中医科，具备人员资质和设备条件的村卫生室可登记内科、儿科、口腔科等相应诊疗科目，设置对应诊室。

各区域相对独立，分区合理，标识清楚，符合卫生学要求。

二、人员配备

按所辖户籍人口的1～1.2‰配备至少1名执业(助理)医师或乡村医生，可根据工作需要配备护士或其他专业技术人员。所有从业人员应具备执业资格。村卫生室人员要学习中医药知识，能够运用4类以上中医药技术和方法防治疾病。
    三、基础设施

山区或人口在1500人以下的行政村，业务用房建筑面积不少于80平方米；平原地区或人口在1500人以上的行政村，业务用房建筑面积不少于100平方米；3000人以上的行政村，业务用房建筑面积不少于120平方米。村卫生室占地面积原则上不少于200平方米。建筑主体应为砖混结构，隔间到顶，上有平顶或天花板，下有防滑地砖或水泥地面，墙壁贴瓷砖或硬装，高度不低于1.8米。诊室、治疗室应瓷砖到顶，且有流动洗手设施。

诊断室、观察室、值班休息室配备冷暖空调；有供水设施（自来水或压水井）、电热水器；有男女各一个蹲位的水冲式厕所；有处理医疗废物的焚烧炉（集中处置的可不设置）；有家庭医生签约服务、中医药、健康教育和健康素养知识宣传栏。

信息化设施完善，网络环境畅通，配备电子健康档案系统、医院管理信息系统（HIS系统）、医保结算系统，支持电子病历、基本公共卫生服务、家庭医生签约服务、医保结算、双向转诊、远程医疗等业务应用，且机构内信息系统实现互联互通。鼓励配置医学人工智能辅助诊疗系统。

四、基本设备
    （一）诊断室：诊断床1张，诊察桌椅每位医师1套，资料柜2个，有体温计、听诊器、血压计、身高体重计、视力表、血糖仪、红外线测温仪、指夹式脉博血氧仪、十二导联心电图机、电脑、打印复印一体机、应急照明设施、出诊箱、紫外线消毒灯（或车）、有盖污物桶等器械、器物，数量满足需要。
    （二）治疗室：鼻导管、吸氧面罩、雾化器、急救箱、治疗台、药品柜、无菌柜，有氧气袋、一次性注射器、输液器、治疗盘、止血带、治疗推车、紫外线消毒灯（或车）、地站灯、有盖污物桶等，至少配备2套一次性使用清创缝合包。

（三）观察室：观察床2～4张，配备基本床单元设施（床头柜、陪护椅、输液架），抢救药品，供氧设施，被服按观察床数量1：2配套。
    （四）中医治疗室：配备开展针灸、艾灸、拔罐、刮痧等6种以上中医诊疗项目相匹配的医疗器械。

（五）公共卫生室：电脑桌、电脑、打印机、电话、宽带网络、资料柜等有关公共卫生服务管理的设备。配备标准化0～3岁儿童访视包和产妇访视包。

（六）药房：西药柜（中成药柜）、药品阴凉柜至少各1个，提供中药饮片服务的，需设置中药饮片柜（橱）。

（七）健康教育室：有健康教育宣传资料、电视机等健康教育视频播放设备。

（八）值班休息室：床、床上用品、桌、椅，衣柜、空调等值班用品。

（九）有医疗废物暂存间和疫情防控物资及防汛物资暂存处。

（十）配备灭火器不少于2个，放置在醒目、干燥、无遮挡、便于取用位置。

有开展基本医疗和公共卫生服务相应的其它设备，鼓励配备自动体外除颤仪（AED）、具有多项检测功能并可联网使用的便携式健康一体机等设备。

五、药品

按照国家及我省基本药物制度规定配备和使用相关药品。
    六、规章制度及管理要求

（一）主要制度
    1.村卫生室人员岗位职责。

2.医疗工作制度。

3.急诊急救工作制度。
    4.处方制度。
    5.药品管理制度。

6.预防保健和健康教育工作制度。
    7.妇幼保健、优生优育工作制度。

8.消毒、隔离制度。

9.传染病登记报告制度。

10.医疗废弃物处置制度。

11.财务管理制度。
    12.乡村医生定期培训制度。

13.基本公共卫生服务流程。

14.家庭医生签约签约履约服务流程。

15.药品配伍禁忌流程图、药品异常反应处置流程图等（适合开展静脉给药业务的卫生室）。

16.村卫生室固定资产账目。

17.消防安全管理制度。

（二）管理要求

1.落实《村卫生室服务能力标准》（2022版）业务管理基本要求。有国家制定或认可的医疗护理技术操作规程，并成册可用。

2.有家庭医生签约服务、基本公共卫生服务规范及流程。

3.公示、公开主要医疗服务项目价格及药品价格。

4.农药中毒、心肺复苏和药物过敏反应等常见的急诊急救操作规程上墙。

5.有健康帮扶相关政策及重点人员基本情况。

6.建立各种登记本，如：就诊登记本、传染病登记本、紫外线消毒登记本、健康教育登记本和出生死亡登记本、资产管理登记本、医疗废物处置登记本等。

7.在诊断室、治疗室、观察室、中医治疗室、公共卫生室、健康教育室等张贴健康教育宣传挂图。

8.村卫生室单设对公账户，财务管理基本台账齐全，记录真实、管理规范、收费合理。

9.在显著位置公示：医疗机构执业许可证、执业乡村医生基本信息（执业医师证书、乡村医生执业资格证书）、家医签约服务团队基本信息。

10.每年投保医疗责任险等保险。

11.定期开展居民满意度调查，内容包括机构环境、服务质量、服务态度、服务项目等。